Техническое оснащение

Все применяемые при производстве лабораторного контроля приборы и оборудование включены в Реестр средств измерений,аттестованы  и проходят периодическую поверку. При испытаниях  используется только актуализированная  нормативно-техническая документация и новейшие  методические и справочные материалы.

Качество выполняемых работ подтверждено наличием сертификата соответствия системы менеджмента качества в соответствии с требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Весы лабораторные электронные, тип  ВЛГ- МГ4,

Весы лабораторные электронные nип ВК-150,

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный тип ПГМ-1000 МГ4,

Пресс гидравлический тип П-10

Измеритель прочности бетона тип ИПС-МГ4.03,

Измеритель прочности бетона тип ПОС-50МГ4-0,

Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4

Психрометр аспирационный МВ-4-2М,

Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный Константа К5

Ареометр общего назначения АОН-4,

Измеритель влажности электронный

«Влагомер МГ-4»,

Термогигрометр ТГЦ-МГ4.01

Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12,

Измеритель модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ4 «УДАР»,

Измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2,